Zał. Nr 9

Inwestor:
URZĄD GMINY ŁYSOMICE
UL. WARSZAWSKA 8
87-148 ŁYSOMICE
Forma prawna: JEDNOSTKA SAMORZĄDOWA
	Wykonawca:

 
Forma prawna: 
Numer REGON: 
Organ rejestrowy:
Numer KRS: 
Kapitał zakładowy: 
Wpłacono: 

Kosztorys ofertowy Nr:	3/PP/VI/07

Kod CPV: 45232400-6
Kody CPV:
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	
45232400-6	Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych	
45232410-9	Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej	
45232423-3	Przepompownie ścieków	
Data Oprac.: 2007-04-25
Nazwa budowy: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TURZNO, LIPNICZKI, KONICZYNKA, ORAZ II ETAP BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PAPOWO PONIATÓWKA
Kod budowy: 
Adres budowy: , 87-148 GMINA ŁYSOMICE
Obiekt:  II ETAP BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PAPOWO PONIATÓWKA
Tytuł / Rodzaj robót: ROBOTY ZIEMNE I SANITARNE
Podstawa opracowania:Wacetob KNR 201, KNR 2-18, Wacetob KNR 218, KNR 7-07, KNNR 4 03, KNNR 4 10, KNR 2-02, Wacetob KNR 215, KI
Waluta:PLN

Sporządził:
Ryszard Mueller

 

	Sprawdził:

 

Przedmiar robót FIDIC

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Cena jedn.	Wartość	
			Ilość	nazwa			
1	2	3	4	5	6	7	
1		Roboty ziemne
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
					
1		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III
	7 107,52	m3			
2		Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	7 107,52	m3			
3		Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
	7 107,52	m3			
					Razem:		
2		Roboty instalacyjne
Kod CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
					
4		Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm
	1 903,80	m2			
5		Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm
	6,00	odc. -1 prób.			
6		Kanalizacji tłocznna z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 63 mm ( nakłady na 1 m przyłącza )
	2 389,00	m			
7		Kanalizacji tłocznna z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 63 mm ( nakłady na 1 m -przyłącza 
	784,00	m			
8		Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm
	14,00	200m -1 prób.			
9		Pompowanie wody
	117,50	h			
					Razem:		
3		Indywidualne przepompownie scieków - Przepompownie przyzagrodowe.
Kod CPV: 45232423-3 Przepompownie ścieków
					
10		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m np. ALSYBET Kurzętnik
	21,00	1studnia			
11		Pompy odśrodkowe,zatapialne. np.: prod. "Hydro-Vacuum" FZR1 wraz z skrzynką sterująco - zasilającą
	21,00	kpl			
12		Prowadnice z rur KO fi 25/2mm
	63,00	m			
13		Rury i kształtki stalowe KO kołnierzowe o śr.zewn.63mm
	73,00	szt			
14		Izolacje cieplne  z płyt styropianowych gr. 5 cm
	111,30	m2			
15		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacje obiektów ziemnych,zbiorników,basenów,itp.
	111,30	m2			
16		Rury wywiewne żeliwne uszczelnione sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr. 100 mm
	21,00	szt			
17		Zawory zwrotny kulowy gwintowany z rewizją fi 50 mm
	21,00	szt			
					Razem:		
					Ogółem:		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa
wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość	

1	2	3	4	5	6	7	
 1		Roboty ziemne
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
					
1	Wacetob KNR 201
0212-08-060	(NP) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III
	7 107,52	m3			
2	Wacetob KNR 201
0222-01-060	(NP) Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	7 107,52	m3			
3	Wacetob KNR 201
0228-03-060	(NP) Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
	7 107,52	m3			
		Razem:					
2		Roboty instalacyjne
Kod CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
					
4	KNR 2-18
0501-01-050	(NP) Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm
	1 903,80	m2			
5	Wacetob KNR 218
0706-01-555	(NP) Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm
	6,00	odc. -1 prób.			
6	Wacetob KNR 218
0808-01-040	(NP) Kanalizacji tłocznna z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 63 mm ( nakłady na 1 m przyłącza )
	2 389,00	m			
7	Wacetob KNR 218
0808-01-040	(NP) Kanalizacji tłocznna z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 63 mm ( nakłady na 1 m -przyłącza 
	784,00	m			
8	Wacetob KNR 218
0705-01-556	(NP) Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm
	14,00	200m -1 prób.			
9	 KI
8	(NP) Pompowanie wody
	117,50	h			
		Razem:					
3		Indywidualne przepompownie scieków - Przepompownie przyzagrodowe.
Kod CPV: 45232423-3 Przepompownie ścieków
					
10	Wacetob KNR 218
0513-03-275	(NP) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m np. ALSYBET Kurzętnik
	21,00	1studnia			
11	KNR 7-07
0107-01-090	(NP) Pompy odśrodkowe,zatapialne. np.: prod. "Hydro-Vacuum" FZR1 wraz z skrzynką sterująco - zasilającą
	21,00	kpl			
12	KNNR 4 03
0405-040	(NP) Prowadnice z rur KO fi 25/2mm
	63,00	m			
13	KNNR 4 10
1502-020	(NP) Rury i kształtki stalowe KO kołnierzowe o śr.zewn.63mm
	73,00	szt			
14	KNR 2-02
0609-03-050	(NP) Izolacje cieplne  z płyt styropianowych gr. 5 cm
	111,30	m2			
15	KNR 2-02
0607-02-050	(NP) Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacje obiektów ziemnych,zbiorników,basenów,itp.
	111,30	m2			
16	Wacetob KNR 215
0212-03-020	(NP) Rury wywiewne żeliwne uszczelnione sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr. 100 mm
	21,00	szt			
17	Wacetob KNR 215
0130-06-020	(NP) Zawory zwrotny kulowy gwintowany z rewizją fi 50 mm
	21,00	szt			
		Razem:					
		Razem kosztorys:					

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Kw. stała	Razem	

1. 	Roboty ziemne
Kod Słownika Zamówień: 45111200-0
Ilość r-g: 1 528,1168
						
2. 	Roboty instalacyjne
Kod Słownika Zamówień: 45232410-9
Ilość r-g: 1 234,4892
						
3. 	Indywidualne przepompownie scieków - Przepompownie przyzagrodowe.
Kod Słownika Zamówień: 45232423-3
Ilość r-g: 971,2091

Koszty bezpośrednie 	 PLN						
Koszty pośr. od R 							
 							
Koszty pośr. od S 							
Zysk od R 							
Zysk od S 							
Zysk od KR 							
Zysk od KS 							
Koszty z narzutami (netto) 	 PLN						
Stawka VAT 	22,00 %						
Wartość brutto 	 PLN