Urząd Gminy Łysomice
87-148 Łysomice
Ul. Warszawska 8

						STRONY POSTĘPOWANIA    
                                                                       PRZETARGOWEGO

ZP-341-12/07/8/2007						z dnia 23.07.2007 r.

	Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz. 177, nr 96, poz.959, Nr 116, poz.1207, Nr 45, poz. 1537) ze zmian.) zawiadamiam, że w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dot. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Turzno, Lipniczki, Koniczynka, oraz II etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Papowo Poniatówka” do Zamawiającego zostały wniesione następujące zapytania z prośbą o wyjaśnienie :

 I  Pytania od uczestnika przetargu :
    1/ „Prosimy o sprecyzowanie jakie parametry powinny posiadać materiały (rury) użyte do 
           budowy kanalizacji ciśnieniowej – pojawiają się sprzeczne informacje.” 
     2/ „ Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej dokumentacji projektowej dotyczącej 
            całości zamówienia w szczególności dotyczącej przepompowni ścieków wraz z 
            zasilaniem elektrycznym, oraz automatyką. Informacje obecnie zamieszczone na 
            stronie internetowej nie są wystarczające do przygotowania oferty.”   

Odp. Ad 1 
         a/ Rury główne tłoczne:
             rury ciśnieniowe typu ciężkiego PVC Ø 160/7,7 na Pnom.1,0 MPa o połączeniach 
             kielichowych na uszczelkę gumową. 
         b/ Rury do przepompowni indywidualnych:
             rury ciśnieniowe PE Ø 63/4,7 na Pnom. 1,0MPa.
Odp. Ad 2  Dokumentacja projektowa, dotycząca całości zamówienia jest do wglądu w 
                   siedzibie Zamawiającego. 

                                                                                                         Wójt Gminy Łysomice
                                                                                                         mgr inż. Jarosław Bukowski

Do wiadomości:
1/ strony postępowania przetargowego wg rozdzielnika     
2/ strona www.lysomice.pl
3/ tablica informacyjna Urzędu Gminy
4/ a/a