Urząd Gminy Łysomice
87-148 Łysomice
Ul. Warszawska 8

						STRONY POSTĘPOWANIA    
                                                                       PRZETARGOWEGO

ZP-341-14/07/2/2007						z dnia 09.08.2007 r.

Dotyczy: wyjaśnień do kosztorysu nakładczego Łysomice, ul. Klonowa  

	Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz. 177, nr 96, poz.959, Nr 116, poz.1207, Nr 45, poz. 1537) ze zmian.) zawiadamiam, że w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dot. „Budowy oświetlenia ulicznego ulic Klonowa – Grabowa, Wierzbowa i Makowa w m. Łysomice.” do Zamawiającego zostały wniesione następujące zapytania z prośbą o wyjaśnienie :

 I  Pytanie od uczestnika przetargu :
    1/ „ Zgodnie z dokumentacją techniczną, budowę oświetlenia ulic Klonowa-Grabowa 
           należy wykonać kablem typu YAKY 4x25 mm². Natomiast w kosztorysie nakładczym 
           występuje kabel YAKY 4x16 mm2. 
           Czy w związku z powyższym w wycenie należy przyjąć projektowany kabel typu 
           YAKY 4x25 mm²”

Odp. Ad.1 
         Do wyceny należy przyjąć projektowany kabel typu YAKY 4 x 25 mm² . 
         W związku z powyższym w kosztorysie nakładczym na oświetlenie uliczne – I etap,
          ulicy Klonowa –  Grabowa w poz. 8 i 9 należy zmienić przekrój kabla:
          z YAKY 4 x16 mm² na YAKY 4 x 25 mm².

                                                                                                    Skarbnik Gminy

                                                                                            mgr  Monika Szczypska 

Do wiadomości:
1/ strony postępowania przetargowego wg rozdzielnika     
2/ strona www.lysomice.pl
3/ tablica informacyjna Urzędu Gminy
4/ a/a