Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

I. Informacje ogólne

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Numer sprawy: ZP-341-12/2008

Zamawiający: Wójt Gminy Łysomice

Adres zamawiającego:  ul. Warszawska 8

87-148 Łysomice

| tel; fax | 56/6783222 ,(56)6783222 w. 23 |
| --- | --- |
| NIP | 879 18 21 587 |
| Nazwa Banku | BS TORUŃ O/ŁYSOMICE |
| Nr rachunku | 89 9511 0000 2002 0032 0267 0001 |
| e-mail: | sekretariat@lysomice.pl |

http://www.lysomice.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.04.19.177

z dnia 29.01.2004r.).

II. Przedmiot zamówienia

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.  Turzno, Kamionki Małe w gm. Łysomice z sieciowymi przepompowniami ścieków w miejscowości Turzno

P I i P II, przepompowni sieciowych w Kamionkach Małych „Kamionki I i Kamionki II” oraz budowa przepompowni indywidualnych, wymiana istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Turzno”

Kod CPV –45232400-6, 453100003 ( zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ)

Zakres robót obejmuje:

- Sieć kanalizacji sanitarnej w Turznie

A) Kanalizacja tłoczna

- rurociąg tłoczny Ø 160 PVC					- 198,0 m

- rurociąg tłoczny Ø 110 PVC					- 1725,0 m

- rurociąg tłoczny Ø  63 PE					- 1053 m

- przyłącza tłoczne Ø 63 PE					- 1631,0 m

- przepompownie indywidualne (ilość przyłączy)		- 30 szt.

B) Kanalizacja grawitacyjna

- rurociąg PVC Ø 200 mm					- 4236,0 m

- rurociąg PVC Ø 160 mm					- 1452,0 m

- rurociąg PVC Ø 225 mm	ciśn..				- 372,0 m

- rurociąg PVC Ø 160 mm	ciśn..				- 907,0 m

- ilość przyłączy grawitacyjnych					- 154 szt.

C) Inne obiekty

- przepompownia zbiorcza P II i P III				- szt. 2

- Sieć kanalizacji sanitarnej w Kamionkach Małych

A) Kanalizacja tłoczna

- rurociąg tłoczny Ø 110 PVC					- 1856 m

- rurociąg tłoczny Ø 160 PVC					- 5308 m

- rurociąg tłoczny Ø 40 PE					- 683 m

- rurociąg tłoczny Ø 63 PE					- 194 m

- rurociąg tłoczny Ø 75 PE					- 1158 m

- rurociąg tłoczny Ø 160 PE					- 137 m

- przyłącza tłoczne Ø 40 PE					- 270 m

- przyłącza tłoczne Ø 63 PE					- 3049 m

- przyłącza tłoczne Ø 75 PE					- 97 m

- przepompownie indywidualne 					- 65 szt.

B) Kanalizacja grawitacyjna

- rurociąg kamionkowy Ø 200 mm				- 2471 m

-rurociąg kamionkowy Ø 150 mm				- 742 m

- ilość przyłączy grawitacyjnych					- 117 szt.

C) Inne obiekty

- przepompownie zbiorcze Kamionki I i Kamionki II

- Wymiana istniejącej sieci wodociągowej w m, Turzno

(sieć główna)

- rurociąg z rur PVC Ø 160, 1.0 MPa			- 1626 mb

- rurociąg z rur PVC Ø 110, 1.0 MPa			- 359 mb

- rurociąg z rur PVC Ø 90, 1.0 MPa			- 241 mb

- rurociąg z rur PVC Ø 63, 1.0 MPa			- 154 mb

- rurociąg z rur PVC Ø 40, 1.0 MPa			- 131 mb

- rurociąg z rur PVC Ø 32, 1.0 MPa			- 226 mb

- hydranty Ø 80 mm z  wygumowanym klinem		- 16 szt.

- zasuwy  Ø 80 mm z wygumowanym klinem		- 16 szt.

- zasuwy  Ø 100 mm z wygumowanym klinem		- 4 szt.

- zasuwy  Ø 150 mm z wygumowanym klinem		- 10 szt.

- przejście pod drogą przeciskiem w rurach stalowych

- Ø 133 x 8,0		- 31 szt. (375,5m)

- Ø 244,5 x 8,0	- 4 szt. (40,0 m )

Wykonanie zasilania energetycznego dla przepompowni sieciowych (4 przepompownie)

Wykonanie zasilania energetycznego dla przepompowni przydomowych (65 przepompowni)

Wykonanie systemu monitoringu GPRS przepompowni sieciowych w Gminnym Zakładzie Komunalnym Gostkowo

roboty towarzyszące

niezbędne pomiary geodezyjne powykonawcze ,sporządzenie dokumentacji

powykonawczej wraz z wprowadzeniem do ewidencji państwowego zasobu

geodezyjnego.

 naprawa uszkodzonych urządzeń wjazdów do posesji ,odszkodowania za

zniszczone uprawy itp.

 przygotowanie niezbędnych dokumentów / projektów / celem uzyskania

zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wraz koniecznymi opłatami oraz inne niezbędne

opłaty

 naprawa uszkodzonych odcinków dróg

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa opracowana przez

Pana mgr inż. W. Mikołajczuka – Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej BIOBOX w Toruniu  udostępniana wykonawcom do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na urządzenia techniczne z podaniem

producenta, należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień

publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż

wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich, równoważnych

parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego

przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych

uzgodnień.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art.67 ust. 1 pkt 6 i 7)

do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego.

- Oferent wykona całość zadania siłami własnymi.

- Wszelkie roboty, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie zostały

zgłoszone Zamawiającemu (mimo braku ich w dokumentacji przetargowej, a wynikające z

przepisów Prawa Budowlanego, Polskich Norm lub norm przenoszących europejskie

normy zharmonizowane, sztuki budowlanej), nie będą wchodziły w zakres robót

dodatkowych i będą musiały być wykonane przez oferenta na koszt własny.

- Zamawiający odrzuci ofertę, w której dokonano zmian w przedmiarze robót bez uprzedniej

pisemnej zgody Zamawiającego.

- Przy wykonaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i

stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (art. 10.1 ustawy z

dnia 11.07.2003r., Dz.U.03.207.2016 z późn. zm.).

Finansowanie zadania:

- 53 % w roku 2008,

- 47% w IV kwartale 2009 r.

III. Kryterium oceny ofert

Cena – 100 %

IV. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:

Od wrzesień / październik 2008r do 30 lipca 2009r

V. Wymagania od oferentów

O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy:

- Są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie

z wymaganiami ustawowymi.

- Posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Przychody z ostatnich trzech lat nie mniejsze niż 3,0 mln złotych netto rocznie ze sprzedaży i usług budowlano-montażowych, oraz uzyskali (w tym okresie) dodatni wynik finansowy netto

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień

publicznych.

- Oferent musi udowodnić zrealizowanie wykonawcy w okresie pięciu ostatnich lat trzy zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia poprzez przedstawienie referencji od poprzednich zamawiających.

- W przypadku, gdy ofertę składa spółka z ograniczona odpowiedzialnością, przedłożone

dokumenty (umowa spółki, uchwała wspólników lub wypis z Rejestru Sadowego) winny

wykazywać, że złożenie oferty nie następuje z naruszeniem przepisu art. 230 Kodeksu

Spółek Handlowych z 15.09.2000r. (Dz.U.00.94.1037).

- Każdy oferent przedłoży tylko jedna ofertę sam lub jako reprezentant spółki. W przypadku

złożenia więcej niż jednej oferty zostaną one odrzucone na podst. art. 89 ust. 1 Prawa

zamówień publicznych.

-Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych musi spełniać następujące

warunki:

-Spełniać warunki określone w pkt V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia -

„Wymagania od oferentów” przy uwzględnieniu zsumowania danych od wszystkich

oferentów.

- Zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt IX SIWZ - „Zawartość oferty”

od każdego podmiotu.

- Musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony.

- Jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny /lider/ i jego

upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez

upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów.

-Zawierać umowę „pro forma” spółki, która stwierdza, że wszystkie podmioty będą

solidarnie odpowiedzialne prawnie za realizacje zadania.

-Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt IX ppkt A niniejszej SIWZ, tj.

aktualnego wypisu / odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu.

- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt IX ppkt A SIWZ,

zastępuje się je dokumentem zawierajęcym oświadczenie złożone przed notariuszem,

właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca

ma siedzibie lub miejsce zamieszkania.

- Oferta musi obejmować całość zamówienia.

- Oferent wykona zadania własnymi siłami.

- Każdy oferent przedłoży tylko jedna ofertę sam lub jako reprezentant spółki. Oferent, który

przedłoży więcej niż jedna ofertę zostanie wyłączony z postępowania.

- Oferent przystępujący do przetargu powinien spełniać następujące wymagania:

Potencjał kadrowy:

- wykształcenie wyższe lub średnie techniczne w branży:

instalacyjno-sanitarnej, drogowej, elektrycznej

- uprawnienia budowlane w w/w branżach;

- wpis do właściwej Izby Inżynierów zg. z ustawa o samorządach zawodowych

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów z 15.12.2000r. (Dz.U. 01.5.42);

Doświadczenie zawodowe:

- oferent musi udowodnić zrealizowanie w charakterze głównego wykonawcy w okresie

5 ostatnich lat  trzy zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem opisanego

w pkt II „Przedmiot zamówienia” zadania poprzez przedstawienie referencji od

poprzednich zamawiających.

- oferent musi posiadać lub mieć zapewniony dostęp (przez dzierżawcę, wynajem, umowę

kupna lub w inny sposób) do jednostek sprzętowych wymaganych do zrealizowania

zadania.

VI. Wadium

W zamówieniu jest wymagane wniesienie wadium w wysokości:

90 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych )

Dopuszczalne formy wadium: zg. z art. 45 uPzm.

Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona

akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

Informacje dodatkowe o wadium:

1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia

wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania

rachunku bankowego zamawiającego.

2) Wadium może być wniesione w pieniądzu na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy w

w Toruniu O/Łysomice nr. rachunku 89 9511 0000 2002 0032 0267 0001

3) Jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż  pieniądz, należy je złożyć u Skarbnika

Gminy – pok. nr 21. Wadium wniesione w formie innej niż  pieniądz, określone w art. 45

ust. 6 Prawa zamówień publicznych, musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres

związania z ofertą, pod rygorem wykluczenia oferenta z postępowania.

4) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy -

prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. W przypadku wadium

wniesionego w pieniądzu zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na

piśmie przez Zamawiającego, a wniesionego w innej formie – w siedzibie zamawiającego.

5) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany

przez Zamawiającego, przy czym data wpływu pieniędzy na rachunek zamawiającego, jest

uznana jako data wpłacenia wadium.

6) Zwrot oraz utrata wadium nastąpi w przypadkach określonych w art. 46 Prawa zamówień

publicznych

7) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 22.08.2008r do godziny 10:00

Wadium uważać się będzie za wniesione wtedy, kiedy znajdować się będzie na rachunku

Zamawiającego, lub zostanie zdeponowane u Skarbnika Gminy ( w razie wnoszenia

wadium w formie innej niż pieniądz).

VII. Informacje dotyczące warunków składania ofert

Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte

jedynie w celu sporządzenia oferty.

Oferent przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Ważność złożonych dokumentów przyjmuje się do 3 miesięcy od daty ich wystawienia

przez organ wydający, za wyjątkiem zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej i odpisu z właściwego rejestru - do 6 miesięcy.

Wszystkie dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo czytelnych

kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby składającą ofertę. Za

podpis Zamawiający uznaje własnoręczny podpis z pieczątką imienną osoby podpisującej.

Złożenie przez oferenta fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo

nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest kara pozbawienia wolności zg. z art. 297 ustawy

z dnia 02.08.1997 - Kodeks Karny (Dz.U.97.88.553 z pózn. zm.) i zg. z przepisami Prawa

zamówień publicznych powoduje wykluczenie oferenta z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt

2).

Wszelkie dokumenty oraz załączniki powinny zostać wypełnione przez oferenta ściśle wg

warunków i postanowień zawartych w niniejszej SIWZ bez dokonywania w nich zmian

przez oferenta. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów czy

załączników nie dotyczy oferenta, wpisuje on "nie dotyczy".

Wszelkie oświadczenia i zaświadczenia, które stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, a nie

mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Ustawa z dnia 16.04.1993r. Dz.U.03.153.1503 z

późn. zm.),powinny być opatrzone klauzula „Tajne”.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. Od  7:30

do  15:15  pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie

zamawiającego w pok. 15 . Oferent może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie

SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień oferentowi, jeżeli wniosek wpłynie do niego przed

upływem 6 dni od terminu składania ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień oferentom,

którzy wykupili Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

Wójt Gminy Łysomice   mgr inż.  Piotr Kowal  tel. (0-56) 678-32-22

Kierownik RPPIiR         mgr Krzysztof Sulecki  tel. (0-56) 678-32-22  wew. 48

Ludwik Borek                 tel.   (0-56) 678-32-22   wew. 46

VIII. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty ostatecznego terminu składania ofert.

IX. Zawartość oferty

A) Oferta musi zawierać:

-Zestawienie załączonych dokumentów

-Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót Zamawiającego (zał. nr 1)

- Dowód wpłaty/ wniesienia wadium dla zadania

- Podpisane oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na

podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych i spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1

Prawa zamówień publicznych (zał. nr 2)

- Aktualny wypis / odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie

objętym przedmiotem zamówienia oraz zawierajęcego nazwisko osoby (osób)

uprawnionych do reprezentowania firmy

- Zaświadczenie oferenta o nie zaleganiu z podatkiem na rzecz Urzędu Skarbowego

- Zaświadczenie oferenta o nie zaleganiu ze składkami na rzecz ZUS-u

- Bilans, oraz Rachunek Zysków i Strat za okres trzech ostatnich lat (będące częścią sprawozdania finansowego) lub inne dokumenty określające obroty, zysk, oraz zobowiązania i należności za okres trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres.

- W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie , wymagane dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.

- Polisa lub inny dokument ubezpieczenia , potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

- W przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie , wymagane dokumenty muszą być

złożone przez każdy podmiot.

- Wykaz robót podobnych do przedmiotu zamówienia wykonanych w ostatnich 3 latach (zał.

nr 3)

-Referencje do wykazu robót opatrzone datą ich wystawienia i potwierdzone przez

inwestora

- Informacja o strukturze organizacyjnej zakładu (zał. nr 4) wraz z posiadanymi

kwalifikacjami i uprawnieniami osób odpowiedzialnych za prawidłowe zrealizowanie

zamówienia, w tym wpis do właściwej Izby Inżynierów kierownika robót

- Wykaz podstawowego sprzętu przewidzianego do wykonania zadania (zał. nr 5)

- Zaparafowany przez osoby upoważnione projekt umowy (zał. C)

B) Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych wymienionych w poprzednim

punkcie musza być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważniona do

reprezentowania oferenta.

C) Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w

niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) spowoduje

odrzucenie oferty.

Uwaga: za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką.

X. Sposób składania ofert

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący

zachowanie  poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia

ofert. Oferta może być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób

następujący:

A) koperta zewnętrzna

Urząd Gminy Łysomice, 87-148 Łysomice   ul. Warszawska 8

oferta w trybie przetargu nieograniczonego

na „Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Turzno, Kamionki Małe w Gm. Łysomice z sieciowymi przepompowniami ścieków w miejscowości Turzno P I i P II, przepompowni sieciowych w Kamionkach Małych „Kamionki I i Kamionki II” oraz budowa przepompowni indywidualnych, wymiana istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Turzno”.

nie otwierać przed 22.08.2008r godz. 10:00

B) koperta wewnętrzna

<NAZWA OFERENTA I JEGO ADRES >

Urząd Gminy Łysomice, 87-148 Łysomice   ul. Warszawska 8

oferta w trybie przetargu nieograniczonego

na „Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Turzno, Kamionki Małe w Gm. Łysomice z sieciowymi przepompowniami ścieków w miejscowości Turzno P I i P II, przepompowni sieciowych w Kamionkach Małych „Kamionki I i Kamionki II” oraz budowa przepompowni indywidualnych, wymiana istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Turzno.”

Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie na maszynie lub

nieścieralnym atramentem, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do

niniejszej specyfikacji. Ofertę należy trwale połączyć/zszyć celem uniemożliwienia

dekompletacji. Każda strona oferty wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby

uprawnione do reprezentowania firmy. Wszelkie poprawki należy nanieść czytelnie i sygnować

własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej.

XI. Miejsce i termin składania ofert

1) Oferty składać należy w siedzibie Zamawiającego w pok. 1 w terminie do dnia

22.08.2008r do godziny 10:00

2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert

1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pok. 8 w dniu 22.08.2008r

o godz.  10:30

2) Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych art. 89 ust. 1 Prawa zamówień

publicznych.

XIII. Sposób obliczenia ceny oferty

1) Oferta musi zawierać ostateczna, sumaryczna cenę obejmującą wszystkie koszty

z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług).

2) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

3) Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 Prawa

zamówień publicznych.

XIV. Wycofanie oferty lub jej zmiany

1) Oferent może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod

warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian

przed upływem terminu składania ofert.

2) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych

wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej)

odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

3) Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak

wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

4) Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po

stwierdzeniu poprawności postępowania oferenta oraz zgodności ze złożonymi ofertami,

koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

5) Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty

oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania

zmian zostaną dołączone do oferty.

XV. Ocena ofert

1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielenia przez

oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek

oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym oferenta. Ocena ofert nastąpi zgodnie z drukiem ZP-17  poprzez określenie spełnia/ nie spełnia

2) W odniesieniu do oferentów, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny

ofert na podstawie następujących kryteriów:

l.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie

1 Cena 100%

Sprecyzowanie kryteriów oceny ofert:

Cena najniższa  zadania * 100

Cx = -------------------------------------------------- * 100%

Cena danego oferenta dla zadania

3) Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim

wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4) Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich oferentów. Wybranemu

oferentowi zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1/ Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca  zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie najpóźniej w dniu zawarcia

umowy.

2/ Formy zabezpieczenia

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone:

- w pieniądzu – przelewem – na rachunek Zamawiającego

- w poręczeniach bankowych

- w gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

3/ Zwrot zabezpieczenia

Zamawiający zwróci zabezpieczenie:

a/  70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i  uznania przez

Zamawiającego za należycie wykonane

b/ 30% w terminie 120 dni o odbioru, po dokonaniu przeglądu działania przepompowni.

XVII. Projekt umowy stanowi załącznik  niniejszej specyfikacji.

XVIII. Protesty

Zgodnie z działem VI Prawa zamówień publicznych oferentowi przysługuje prawo do złożenia

protestu.

XIX. Informacje dodatkowe

Zamawiający wykluczy z postępowania oferentów nie spełniających warunków art. 24

Prawa zamówień publicznych.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją w całości warunków zawartych w

niniejszej specyfikacji jako wyłącznej podstawy przetargu.

Od uczestników oczekuje się starannego zapoznania ze Specyfikacja Istotnych

Warunków Zamówienia.

Zamawiający odrzuci ofertę nie spełniająca wymagania niniejszej SIWZ.

Zamawiający przyzna zamówienie oferentowi, którego oferta została opracowana

zgodnie z Ustawa - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i ze

specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejsza

tzn. uzyskała największą ilość punktów.

Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli zaistnieją warunki określone w art.

93 niniejszej ustawy.

Zamawiający nie może ujawnić:

- Informacji, których ujawnienie naruszałoby ważny interes państwa, ważne interesy

handlowe stron oraz zasady uczciwej konkurencji

- Informacji związanych z przebiegiem badania, oceny i porównania treści złożonych

ofert, z wyjątkiem informacji zamieszczonych w protokole. Załączniki do protokołu

udostępnia się po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu

postępowania.

Zamawiający umożliwi w swojej siedzibie sporządzenie kserokopii lub odpisów

protokołu wraz z załącznikami lub prześle na pisemny wniosek wykonawcy kopie

protokołu.

Oferty złożone w drodze przetargu są jawne od chwili ich otwarcia.

ZATWIERDZAM

Zastępca Wójta Gminy Łysomice

mgr  Bożena Cieplińska

Data zatwierdzenia:

29.07.2008r

W załączeniu.

1/ projekt umowy zał. Nr. 1

2/ oferta zał. Nr 2

3/oświadczenie zał. Nr 3

4/ doświadczenie zawodowe zał. Nr. 4

5/ kwalifikacje tech. i personel zał. Nr. 5

6/ sprzęt zał. Nr. 6

7/ druki

8/ kosztorysy i przedmiary – szt. 3, (zał. Nr 7, zał. Nr. 8, zał. Nr 9)

Zał. Nr. 1

PROJEKT

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR…………….

Zawarta w dniu ……………………………….. 2008 r. w Łysomicach między:

Gminą Łysomice, Urząd Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, nazywaną dalej Inwestorem, posiadającym:  NIP 879-18-21-587, REGON 000542505,  którą reprezentują:

- mgr inż. Piotr Kowal – Wójt Gminy, przy kontrasygnacie

- Moniki Szczypskiej - Skarbnik Gminy,

a
…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

NIP ……………………………………….. REGON ………………………………………….

nazywaną dalej Wykonawcą w imieniu którego umowę podpisują:

- ………………………………………………………..

- …………………………………………………………

została zawarta umowa w sprawie wykonania zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. Nr. 19, poz. 177 z póź. zm.) pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Turzno, Kamionki Małe w Gm. Łysomice z sieciowymi przepompowniami ścieków w miejscowości Turzno P I i P II, przepompowni sieciowych w Kamionkach Małych „Kamionki I i Kamionki II” oraz budowa przepompowni indywidualnych, wymiana istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Turzno.”.

o  następującej treści:

I. PRZEDMIOT UMOWY.

1/ Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane opisane w SIWZ i kosztorysie ofertowym, zgodnie z dokumentacją techniczną, sztuką budowlana przy zachowaniu najwyższej staranności jaka jest wymagana przy wykonywaniu tego typu robót budowlanych,  a Inwestor zobowiązuje się na warunkach niniejszej umowy, przekazać plac budowy, odebrać prawidłowo wykonane roboty budowlane i zapłacić za nie uzgodnioną cenę.

2/ Zadanie pn.:  „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Turzno, Kamionki Małe w Gm. Łysomice z sieciowymi przepompowniami ścieków w miejscowości Turzno P I i P II, przepompowni sieciowych w Kamionkach Małych „Kamionki I i Kamionki II” oraz budowa przepompowni indywidualnych, wymiana istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Turzno.”

Obejmuje niżej wymieniony zakres:

Zakres robót obejmuje:

1.Sieć kanalizacji sanitarnej w Turznie

A) Kanalizacja tłoczna

- rurociąg tłoczny Ø 160 PVC					- 198,0 m

- rurociąg tłoczny Ø 110 PVC					- 1725,0 m

- rurociąg tłoczny Ø  63 PE					- 1053 m

- przyłącza tłoczne Ø 63 PE					- 1631,0 m

- przepompownie indywidualne (ilość przyłączy)		- 30 szt.

B) Kanalizacja grawitacyjna

- rurociąg PVC Ø 200 mm					- 4236,0 m

- rurociąg PVC Ø 160 mm					- 1452,0 m

- rurociąg PVC Ø 225 mm	ciśn..				- 372,0 m

- rurociąg PVC Ø 160 mm	ciśn..				- 907,0 m

- ilość przyłączy grawitacyjnych					- 154 szt.

C) Inne obiekty

- przepompownia zbiorcza P II i P III				- szt. 2

2.Sieć kanalizacji sanitarnej w Kamionkach Małych

A) Kanalizacja tłoczna

- rurociąg tłoczny Ø 110 PVC					- 1856 m

- rurociąg tłoczny Ø 160 PVC					- 5308 m

- rurociąg tłoczny Ø 40 PE					- 683 m

- rurociąg tłoczny Ø 63 PE					- 194 m

- rurociąg tłoczny Ø 75 PE					- 1158 m

- rurociąg tłoczny Ø 160 PE					- 137 m

- przyłącza tłoczne Ø 40 PE					- 270 m

- przyłącza tłoczne Ø 63 PE					- 3049 m

- przyłącza tłoczne Ø 75 PE					- 97 m

- przepompownie indywidualne 					- 65 szt.

B) Kanalizacja grawitacyjna

- rurociąg kamionkowy Ø 200 mm				- 2471 m

-rurociąg kamionkowy Ø 150 mm				- 742 m

- ilość przyłączy grawitacyjnych					- 117 szt.

C) Inne obiekty

- przepompownie zbiorcze Kamionki I i Kamionki II

3.Wymiana istniejącej sieci wodociągowej w m, Turzno

(sieć główna)

- rurociąg z rur PVC Ø 160, 1.0 MPa			- 1626 mb

- rurociąg z rur PVC Ø 110, 1.0 MPa			- 359 mb

- rurociąg z rur PVC Ø 90, 1.0 MPa			- 241 mb

- rurociąg z rur PVC Ø 63, 1.0 MPa			- 154 mb

- rurociąg z rur PVC Ø 40, 1.0 MPa			- 131 mb

- rurociąg z rur PVC Ø 32, 1.0 MPa			- 226 mb

- hydranty Ø 80 mm z  wygumowanym klinem		- 16 szt.

- zasuwy  Ø 80 mm z wygumowanym klinem		- 16 szt.

- zasuwy  Ø 100 mm z wygumowanym klinem		- 4 szt.

- zasuwy  Ø 150 mm z wygumowanym klinem		- 10 szt.

- przejście pod drogą przeciskiem w rurach stalowych

- Ø 133 x 8,0		- 31 szt. (375,5m)

- Ø 244,5 x 8,0	- 4 szt. (40,0 m )

Wykonanie zasilania energetycznego dla przepompowni sieciowych (4 przepompownie)

Wykonanie zasilania energetycznego dla przepompowni przydomowych (65 przepompowni)

Wykonanie systemu monitoringu GPRS przepompowni sieciowych w Gminnym Zakładzie Komunalnym Gostkowo.

roboty towarzyszące

niezbędne pomiary geodezyjne powykonawcze ,sporządzenie dokumentacji

powykonawczej wraz z wprowadzeniem do ewidencji państwowego zasobu

geodezyjnego.

 naprawa uszkodzonych urządzeń wjazdów do posesji ,odszkodowania za

zniszczone uprawy itp.

 przygotowanie niezbędnych dokumentów / projektów / celem uzyskania

zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wraz koniecznymi opłatami oraz inne niezbędne

opłaty

 naprawa uszkodzonych odcinków dróg

II. TERMIN WYKONANIA UMOWY.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę w terminie do ………………. 2008 r.

- Szczegółowy opis wykonania poszczególnych etapów robót budowlanych oraz terminów wypłaty wynagrodzenia za ich należyte wykonanie zawiera załączony do umowy harmonogram stanowiący załącznik Nr 1.

- Strony zobowiązują się przestrzegać i wykonywać obowiązki określone w harmonogramie zgodnie z określonymi tam terminami. Zwłoka lub opóźnienie w ich wykonaniu skutkuje dla stron sankcjami finansowymi na zasadach określonych w umowie. Zmiana terminu wykonania opisanych obowiązków bez stosowania kar finansowych wymaga zgody drugiej strony wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

III. OBOWIĄZKI WYKONAWCY.

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do :

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, technologią określoną w dokumentacji technicznej, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, oraz obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa,

- przejęcia terenu budowy nastąpi w dniu rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy

- opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób uczestniczących w procesie budowlanym oraz zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem na niego osobom trzecim,

- zabezpieczenia budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy a także zapewnić warunki bezpieczeństwa,

- pokrywania kosztów energii, zużycia wody, oraz wywozu nieczystości i odpadów powstałych w procesie budowlanym,

- pokrywania kosztów obsługi geodezyjnej na każdym etapie budowy,

- przerwania robót budowlanych na żądanie Inwestora oraz zabezpieczeniu obiektu przed jego zniszczeniem,

- przekazania Inwestorowi dokumentacji powykonawczej

- zgłaszania wykonanych robót budowlanych do odbiorów częściowych i końcowych,

- uczestniczenia w odbiorach cząstkowych oraz odbiorze końcowym,

- uczestniczenia w przeglądach powykonawczych na wezwanie Inwestora,

- usuwania stwierdzonych wad w trakcie odbioru cząstkowego, końcowego lub w okresie rękojmi,

- powiadamiania Inwestora o wypadkach w miejscu wykonywania robót oraz o wystąpieniu zagrożeń dotyczących życia i zdrowia ludzkiego,

- przestrzegania przepisów bhp i ppoż.

IV. OBOWIĄZKI INWESTORA.

Inwestor zobowiązany jest w szczególności do:

- przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz innych informacji niezbędnych do realizacji umowy, będących w posiadaniu INWESTORA,

- przekazaniu Wykonawcy placu budowy,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych,

- odbioru należycie wykonanych robót budowlanych,

- zapłaty wynagrodzenia w ustalonych terminach.

V. WPROWADZENIE WYKONAWCY

- Inwestor wprowadzi wykonawcę do miejsca wykonywania robót budowlanych w terminie wynikającym z harmonogramu.

- Z czynności wprowadzenia zostanie sporządzony protokół, do którego załącznikami będą następujące dokumenty:

- protokół z przekazania dokumentacji technicznej

- dziennik budowy

VI. ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH.

- W imieniu Inwestora nadzór budowlany będzie prowadził :

……………………………………………………………………………………………….

- Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem prawidłowego wykonywania robót budowlanych opisanych w dokumentacji technicznej.

- Wykonawca powołuje kierownika robót budowlanych w osobie:

…………………………………………………………………………………………..

- Kierownik robót działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.).

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inwestorowi oraz osobom upoważnionym, dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane oraz gdzie przewiduje się ich wykonanie.

- Inwestor może nałożyć na Wykonawcę obowiązek uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

VII. PODWYKONAWCY.

- Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcami wymagana jest każdorazowa zgoda inwestora wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawców

- Inwestor i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez podwykonawców, na których udział w procesie budowlanym Inwestor wyraził pisemną zgodę.

- Inwestor zastrzega sobie prawo wstrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w części przypadającej podwykonawcom i przelania należnego im wynagrodzenia bezpośrednio na ich rachunek chyba, że Wykonawca wykaże, że podwykonawcy wynagrodzenie już otrzymali.

VIII. ODBIÓR WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH.

- Wykonawca zgłasza na piśmie wniosek o gotowości dokonania odbioru końcowego.

- Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Inwestorowi wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- Inwestor po pisemnym zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę do odbioru końcowego w ciągu 7 dni powoła przedstawicieli INWESTORA i wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych.

- Czynności odbiorowe powinny zostać zakończone w ciągu 10 dni od ich rozpoczęcia.

- Ustalenia dokonane przez przedstawicieli stron powinny zostać stwierdzone pisemnie i zawierać uzasadnienie.

- Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to Inwestorowi przysługują następujące uprawnienia.

- gdy wady nadają się do usunięcia, wówczas może odmówić dokonania odbioru do czasu ich usunięcia,

- gdy wady nie nadają się do usunięcia, wówczas:

- jeżeli nie utrudniają użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może dokonać odbioru obniżając Wykonawcy wynagrodzenie,

- jeżeli uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Inwestor może odmówić odbioru, żądając wykonania umowy po raz drugi lub odstąpić od umowy i zażądać odszkodowania.

- Żądając usunięcia stwierdzonych wad lub wykonania umowy po raz drugi, Inwestor wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub wykonania umowy w całości lub części po raz drugi bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W przypadku nie usunięcia zgłoszonej przez Wykonawcę wady lub niewykonania umowy po raz drugi w wyznaczonym terminie. Inwestor może usunąć wadę w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym jego zawiadomieniu. Koszty wyłonienia wykonawcy zastępczego jakie związane są z obowiązkiem stosowania prawa zamówień publicznych ponosi również Wykonawca.

- Odbiór robót budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez obie strony protokołem odbioru.

- W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli jednej ze stron w wyznaczonym terminie odbioru, druga strona może dokonać odbioru obiektu jednostronnie.

- Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty.

- Postanowienia ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do odbioru częściowego poszczególnych etapów robót budowlanych zgodnie z harmonogramem.

IX. WYNAGRODZENIE.

- Wynagrodzenie Wykonawcy obliczone na podstawie kosztorysu ofertowego wynosi:
…………………………………………………………………………………………...
(bez podatku VAT) oraz ………………………………………………………
 zł ( słownie: ……………………………………………………………………………)
( należny podatek VAT według stawki 22 % ) co stanowi kwotę:

………………………………………zł ( słownie : …………………………………    )

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty budowlane zostanie obliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego i nie przekroczy kwoty określonej w ust. 1. Podstawę do obliczenia wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane stanowić będą stawki kosztorysowe przyjęte w kosztorysie ofertowym.

X. ZAPŁATA WYNAGRODZENIA.

- Podstawą do wystawienia faktury jest sporządzony protokół odbioru podpisany przez strony umowy.

- Wykonawca załączy do faktury kosztorys powykonawczy, potwierdzony i sprawdzony przez inspektora nadzoru budowlanego.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w ciągu 30 dni od otrzymania faktury.

- Za datę zapłaty ustala się dzień, w którym Inwestor wyda swojemu bankowi polecenie przelewu.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Inwestora zbyć na rzecz osób trzecich przysługującej mu wierzytelności z tytułu zapłaty wynagrodzenia.

- Finansowanie zadania nastąpi:

- w 2008 r 53%,

- w IV kwartale 2009 r  47 %

- Postanowienia 1-6 stosuje się odpowiednio do zapłaty wynagrodzenia częściowego za poszczególne etapy robót budowlanych zgodnie z harmonogramem.

XI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

  - Wykonawca wniesie w dniu ……………… zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem” w wysokości  10 % ceny tj.  zł (słownie: ………………………………………………………………………………………….)

  - Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie: ………………………………………….

XII. KARY UMOWNE.

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Inwestorowi kary umowne, które ten może potrącić bezpośrednio                         z wynagrodzenia :

a) za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,20% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień,

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości 0,20% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy -                   w wysokości 0,20% wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy w realizacji robót,

d) z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 6% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru,

e) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 6 % wynagrodzenia umownego.

2) Inwestor płaci Wykonawcy kary umowne :

a) za zwłokę w dostarczeniu projektu w wysokości 0,20% wynagrodzenia umownego                           za wykonanie obiektów lub robót, których dotyczy  dany projekt, za każdy dzień zwłoki liczony odpowiednio od terminu umownego na dostarczenie kompletnego projektu,

b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru - w wysokości 20,- zł za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

XIII. ZAWIESZENIE WYKONYWANIA UMOWY.

  - Inwestor może z ważnych powodów nie znanych mu w chwili zawarcia umowy wstrzymać lub zawiesić wykonywanie robót budowlanych na okres nie dłuższy jak trzy miesiące a po tym terminie od umowy odstąpić. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za zakres robót wykonanych.

  - Każda ze stron ma prawo żądania zawieszenia wykonywania robót budowlanych z powodów siły wyższej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

  - Wykonawca nie może się powoływać na okoliczność, że nienależyte wykonanie umowy było wynikiem działania siły wyższej i okoliczność ta nie zwalnia go od obowiązku wykonania robót budowlanych zgodnie z zawartą umową.

XIV. ZMIANA UMOWY.

- Zakazuje się zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność ich wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Inwestora.

- Wszelkie zmiany umowy jak i porozumienia zawierane w toku procesu budowlanego winny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Żadna ze stron nie może powoływać się na umowy lub uzgodnienia, jeżeli nie zostały potwierdzone na piśmie.

XV. OSOBY WYZNACZONE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W TOKU PROCESU BUDOWLANEG.

- Do składania oświadczeń woli w imieniu stron uprawnieni są:

- ze strony Inwestora : mgr inż. Piotr Kowal – Wójt Gminy

- ze strony Wykonawcy:  …………………………………………………………………

- Odwołanie osób wymienionych w pkt 1 oraz wyznaczenie nowych przedstawicieli wymaga pisemnego powiadomienia, bez konieczności zmiany umowy.

XVI. DORĘCZENIA.

  - Oświadczenia stron w związku z wykonywaniem umowy kierowane będą na adres:

- Inwestora- 87- 148 Łysomice ul. Warszawska 8

- Wykonawcy – …………………………………………………………………..

  - Korespondencję uważa się za doręczoną po dwukrotnym awizowaniu listu poleconego.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

- W przypadku wątpliwości interpretacyjnych dotyczących umowy strony będą się posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych i prawa budowlanego.

- Spory powstałe na tle umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy według siedziby Inwestora.

- Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

Spis załączników :

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Załącznik nr 2

...................................................

...................................................

...................................................

(Nazwa i siedziba oferenta)

O F E R T A

Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8

87-148 Łysomice

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego „Budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Turzno, Kamionki Małe w Gm. Łysomice z sieciowymi przepompowniami ścieków w miejscowości Turzno P I i P II, przepompowni sieciowych w Kamionkach Małych „Kamionki I i Kamionki II” oraz budowa przepompowni indywidualnych, wymiana istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Turzno.” opublikowanego w ...................................................

.....................................................................................................................................................

1. Oferujemy następujące ceny:

a) dla zadania  :…………………………………………………………………netto (słownie

..................................................................................................... zł) + podatek VAT 7%

................................. zł = razem ........................................................... zł

(słownie ................................................................................................................ zł)

2. Wadium:

dla zadania : w kwocie .......................... zł zostało wniesione w dniu.......................................

w formie .......................................................................................

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i nie

wnosimy do niej zastrzeżeń, dokonaliśmy wizji w terenie, zdobyliśmy wszelkie konieczne

informacje do przygotowania oferty.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejsza oferta na okres 30 dni.

5. Udzielamy gwarancji na przedmiot umowy …………………………m-cy.

6. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.

7. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do

zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy,

wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi.

Podpisano

......................................................

Załącznik nr 3

............................................, dnia ...............................

O ŚW I A D C Z E N I E

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz.U.04.19.177 z 09.02.2004) oświadczam , że:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

2. Posiadam niezbędna wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także

dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia;

4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie

art. 24 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z przyczyn:

_ niewykonania zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania

lub wykonania go nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do

dnia wszczęcia postępowania;

_ ogłoszenia w stosunku do naszej firmy upadłości lub otwarcia likwidacji;

_ zalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub

zdrowotne;

_ prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia

korzyści majątkowych przez osoby fizyczne, partnera, członka zarządu,

komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego naszej firmy.

Podpisano :

..................................................................

( podpis i pieczątka osoby uprawnionej )

Załącznik nr 4

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Nazwa oferenta : ..........................................................................................................................

Adres oferenta : ............................................................................................................................

Numer tel/fax : .............................................................................................................................

Wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat o charakterze

i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia

| Rodzaj robót (usług) | Całkowita wartość (zł) | Wartość za którą był odpowiedzialny oferent | Czas , okres realizacji | Nazwa zleceniodawcy | Wymagania specjalne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Podpisano :

..................................................................

................................... , dnia ............................

Załącznik nr 5

KWALIFIKACJE TECHNICZNE – PERSONEL

Nazwa oferenta : ..........................................................................................................................

Adres oferenta : ............................................................................................................................

Numer tel/fax : .............................................................................................................................

Zatrudnienie : - ogółem ........................................................

- personel kierowniczy .................................

- personel techniczny .....................................

Proponowany personel techniczny dla realizacji przedsięwzięcia :

| Imię i nazwisko | Wykształcenie, uprawnienia |
| --- | --- |

Podpisano :

..................................................................

( upełnomocniony przedstawiciel )

.................................... , dnia .........................

Załącznik nr 6

KWALIFIKACJE TECHNICZNE – SPRZĘT

Nazwa oferenta : ..........................................................................................................................

Adres oferenta : ............................................................................................................................

Numer tel/fax : .............................................................................................................................

Sprzęt i pojazdy uważane przez oferenta za niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia:

| Opis (rodzaj, model, producent) | Liczba jednostek | Rok produkcji | Własne, dzierżawiony (do kogo) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Sprzęt budowlany |  |  |  |
| - Pojazdy |  |  |  |

Podpisano :

..................................................................

( upełnomocniony przedstawiciel )

.................................... , dnia ........................

(pieczęć firmy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 96. ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  .................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ja, niżej podpisany.....................................................................................................................

[imię i nazwisko]

jako upoważniony do reprezentowania Oferenta/firmy ...........................................................

...................................................................................................................................................

[nazwa firmy]

oświadczam, że:

wymienione poniżej informacje zawarte w ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

z dnia16 kwietnia 1999r. (DZ.U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm. )

nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania i winny być przechowane przez okres 4 lat w sposób gwarantujący ich nie naruszalność.

- ......................................................................................................................................

- ......................................................................................................................................

- ......................................................................................................................................

- ......................................................................................................................................

.....................................................

[podpis i pieczątka imienna]

........................................., dnia..................................

POUCZENIE: Informacje zastrzeżone oraz inne materiały niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiały reklamowe, informacyjne), powinny stanowić oddzielną część, niezwiązaną w sposób trwały z ofertą. Materiały poufne wyszczególnione w oświadczeniu powinny być opatrzone klauzulą „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.

O Ś W I A D C Z E N I E

Jako uczestnik przetargu oświadczam, że :

- zakres robót objętych przedmiotem zamówienia wykonam osobiście w ramach prowadzonej działalności,

- część zamówienia obejmującą wykonanie ( wpisać zakres robót ) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. zamierzam powierzyć podwykonawcy

........................................................

( podpis Oferenta)

W przypadku wykonania zamówienia osobiście w punkcie 2 wpisać „ nie dotyczy”.