Urząd Gminy Łysomice
87-148 Łysomice
Ul. Warszawska 8

						STRONY POSTĘPOWANIA    
                                                                       PRZETARGOWEGO

ZP-341-10/2008/2						z dnia 04.08.2008 r.

	Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz. 177, nr 96, poz.959, Nr 116, poz.1207, Nr 45, poz. 1537) ze zmian.) zawiadamiam, że w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dot. „Buda Sali gimnastycznej w Turznie wraz z komunikacją” do Zamawiającego zostały wniesione następujące zapytania z prośbą o wyjaśnienie :

 I  Pytania od uczestnika przetargu :
    1/  „Zgodnie z art. 38 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004r w celu umożliwienia poprawnej wyceny proszę o podanie wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy (jaki i ile) oraz oznakowanie p.poż.”

Odp. Ad 1 Obiekt Sali gimnastycznej powinien być wyposażony w niżej wymieniony    
       podręczny sprzęt gaśniczy:
         a/  Sala gimnastyczna – gaśnice proszkowe 6 kg z wieszakami – 3 szt
         b/ komunikacja z zapleczem parter – gaśnice proszkowe 6 kg z wieszakami – 3 szt
         c/ komunikacja wraz z widownią I piętro – gaśnice proszkowe 6 kg z wieszakami – 3 szt
 Wykonawca powinien wykonać plan ewakuacji wraz z oznakowaniami.

                                                                                                Zastępca Wójta Gminy Łysomice

                                                                                                         mgr Bożena Cieplińska

Do wiadomości:
1/ strony postępowania przetargowego wg rozdzielnika     
2/ strona www.lysomice.pl
3/ tablica informacyjna Urzędu Gminy
4/ a/a