Urząd Gminy Łysomice
87-148 Łysomice
Ul. Warszawska 8

						STRONY POSTĘPOWANIA    
                                                                       PRZETARGOWEGO

ZP-341-10/2008/4						z dnia 07.08.2008 r.

	Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz. 177, nr 96, poz.959, Nr 116, poz.1207, Nr 45, poz. 1537) ze zmian.) zawiadamiam, że w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dot. „Buda Sali gimnastycznej w Turznie wraz z komunikacją” do Zamawiającego zostały wniesione następujące zapytania z prośbą o wyjaśnienie :

 I  Pytania od uczestnika przetargu :
    1/  „Zgodnie z art. 38 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004r w celu umożliwienia poprawnej wyceny proszę o dostarczenie:
- rysunków szczegółowych schodów stalowych oraz balustrad i barierek ze stali   kwasoodpornej,
- zestawienia nadproży prefabrykowanych YTONG,
- kompletnego  wykazu stolarki okiennej i drzwiowej po dokonanych zmianach,
- uszczegółowionego wykazu sprzętu sportowego. ”

Odpowiedzi:  Ad 1 
 - do wyceny podajemy wagę schodów stalowych ryflowanych – 542,41 kg x 2 = 1084,82 kg
 - w załączeniu rysunki szczegółowe balustrad i barierek ze stali kwasoodpornej – zał. Nr. 1
 - wykaz stolarki okiennej i drzwiowej , oraz zestawienie nadproży znajduje się w załączniku 
    nr. 2
 - uszczegółowienie wykazu sprzętu zawiera załącznik nr. 3

                                                                                                Zastępca Wójta Gminy Łysomice

                                                                                                         mgr Bożena Cieplińska

Do wiadomości:
1/ strony postępowania przetargowego wg rozdzielnika     
2/ strona www.lysomice.pl
3/ tablica informacyjna Urzędu Gminy
4/ a/a