Urząd Gminy Łysomice
87-148 Łysomice
Ul. Warszawska 8

						STRONY POSTĘPOWANIA    
                                                                       PRZETARGOWEGO

ZP-341-10/2008/5						z dnia 11.08.2008 r.

	Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz. 177, nr 96, poz.959, Nr 116, poz.1207, Nr 45, poz. 1537) ze zmian.) zawiadamiam, że w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dot. „Budowa Sali gimnastycznej w Turznie wraz z komunikacją” do Zamawiającego zostały wniesione następujące zapytania z prośbą o wyjaśnienie :

 I  Pytania od uczestnika przetargu :

1.	W kosztorysie nakładczym robót budowlanych w poz. 23 i 52 występują ściany z bloczków Ytong gr . 24 cm.
- w opisie techn. do projektu  zmian opracowanie B.P.B.W. Sp. z o.o. pkt 2 w treści jest mowa o ujednoliceniu wszystkich ścian zewn. jako dwuwarstwowe z gazobetonu 07 gr 24 cm ocieplone później styropianem gr 12 cm.
- w tym samym opracowaniu dalej w opisie do projektu konstrukcyjnego ściany konstrukcyjne są zaprojektowane z bloczków gazobetonowych 07 gr. 36,5 cm. 
  Z jakiego materiału przyjąć wykonanie ścian do wyceny?

Odpowiedź - Ad 1 
 - do wyceny ścian zewnętrznych należy przyjąć gazobeton 07 gr 24 cm, ocieplony    
     styropianem gr. 12 cm (ściany zewnętrzne dwuwarstwowe – wykończone od zewnątrz 
     tynkiem cienkowarstwowym mineralnym, a następnie malowane farbą silikonową  kolor) 

                                                                                                 Wójt Gminy Łysomice

                                                                                                    mgr inż. Piotr Kowal

Do wiadomości:
1/ strony postępowania przetargowego wg rozdzielnika     
2/ strona www.lysomice.pl
3/ tablica informacyjna Urzędu Gminy
4/ a/a