Urząd Gminy Łysomice
87-148 Łysomice
Ul. Warszawska 8

						STRONY POSTĘPOWANIA    
                                                                       PRZETARGOWEGO

ZP-341-10/2008/8						z dnia 13.08.2008 r.

	Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz. 177, nr 96, poz.959, Nr 116, poz.1207, Nr 45, poz. 1537) ze zmian.) zawiadamiam, że w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dot. „Budowa Sali gimnastycznej w Turznie wraz z komunikacją” do Zamawiającego zostały wniesione następujące zapytania z prośbą o wyjaśnienie :

 I  Pytania od uczestnika przetargu :

	Zgodnie z art. 38 ust. I Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. uprzejmie prosimy o wyjaśnienie poniższych kwestii:
	-czy stolarka okienna o symbolu 01.02.04 wykazana w zestawieniu stolarki – projekt zmian jest rozwierno uchylną czy są to naświetla,
	- zgodnie z naszym wyliczeniem analizując zestawienie stolarki podstawowej i po zmianach:

	- poz. 79 jest 207,69m2 powinno byś 147,75m2,
	- poz. 80 jest 16,79m2, a powinno być 46,05m2,
	- poz. 82 jest 98,195m2 powinno być 87,94m2.
Odpowiedzi:
Ad. 1 stolarka okienna o symbolu 01, 02, 04 wykazana w zestawieniu stolarki – projekt zmian  
          - jest rozwierno-uchylna 
Ad. 2 w poz . 79 kosztorysu budowlanego – okna PCV powyżej 2 m² 
                           - należy przyjąć 147,75 m²
Ad. 3 w poz . 80 kosztorysu budowlanego – okna PCV do 2 m² 
                           - należy przyjąć 43,85 m²
Ad. 4 w poz. 82 kosztorysu budowlanego – skrzydła drzwiowe – należy przyjąć 87,94 m ² 
          w poz. 83 kosztorysu budowlanego – ościeżnice – należy przyjąć 87,94 m²

                                                                                                  Wójt Gminy Łysomice

                                                                                                    mgr inż. Piotr Kowal

Do wiadomości:
1/ strony postępowania przetargowego wg rozdzielnika     
2/ strona www.lysomice.pl
3/ tablica informacyjna Urzędu Gminy
4/ a/a