Strony Postępowania Przetargowego 
ZP-341-9/2009/01						

                                                                                        z dnia 16.11.2009r.

	Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2007r. nr 223, poz.1655, zmiany Dz.U z 2008r nr 171, poz.1058 ) zawiadamiam, że w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dot. 
Remontu i modernizacji 1. Wiejskiego Ośrodka Społeczno- Kulturalnego w Zakrzewku   
 oraz 2. Wiejskiego Ośrodka Kulturalnego w Gostkowie, w ramach realizacji projektu: ,,1. Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kulturalnego w Gostkowie 2. Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Społeczno- Kulturalnego w Zakrzewku”,w ramach działania 313, 322, 323 ,,Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich ( PROW) na lata 2007-2013.
do Zamawiającego zostały wniesione następujące zapytania z prośbą o wyjaśnienie :
 I  Pytania od uczestnika przetargu :
Oferent po zapoznaniu się z SIWZ  prosi o wyjaśnienia dotyczące remontu WOK w Gostkowie i udzielenie odpowiedzi na n/w pytania dotyczące branży sanitarnej:

1.	Brak w przedmiarze zaworu antyskażeniowego DN 25. Czy należy doliczyć?
2.	Brak w przedmiarze filtru siatkowego DN 25. Czy należy doliczyć?
3.	Czy do wentylatora dachowego uwzględnić montaż podstawy amortyzacyjnej?
4.	Czy w przedmiarze instalacji sanitarnych występują w poz. 43 podgrzewacz wody    V-5 l  ilość 1 kpl oraz w pozycji 44 podgrzewacz wody V-10 l ilość 1 kpl, natomiast na rysunku Rzut parteru nr 2 instalacji wod.-kan. pokazane są podgrzewacz v=5 l ilość 3 kpl. Co należy przyjąć do wyceny?
5.	Czy w wycenie uwzględnić  poz. 59-62 skoro jest rezygnacja z postawienia studni zawarta w opisie budowlanym?
6.	Brak w przedmiarze demontażu 2 grzejników. Czy należy przyjąć demontaż do wyceny?
Odpowiedzi:
Ad 1. Należy doliczyć zawór antyskażeniowy  DN 25 
Ad 2. Należy doliczyć filtr DN 25. 
Ad 3. Nie doliczać.
Ad 4. Wycenić 3 podgrzewacze o pojemności V = 5 l.
Ad 5. Nie uwzględniać.
 Ad 6. Przyjąć do wyceny demontaż dwóch grzejników.                                                                                              

 
Wójt Gminy Łysomice
                                                                                                 mgr inż. Piotr Kowal
Do wiadomości:
1/ strony postępowania przetargowego wg rozdzielnika     
2/ strona www.lysomice.pl
3/ tablica informacyjna Urzędu Gminy
4/ a/a