Strony Postępowania Przetargowego 
ZP-341-9/2009/04						

                                                                                        z dnia 18.11.2009r.

	Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2007r. nr 223, poz.1655, zmiany Dz.U z 2008r nr 171, poz.1058 ) zawiadamiam, że w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dot. 
Remontu i modernizacji 1. Wiejskiego Ośrodka Społeczno- Kulturalnego w Zakrzewku   
 oraz 2. Wiejskiego Ośrodka Kulturalnego w Gostkowie, w ramach realizacji projektu: ,,1. Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kulturalnego w Gostkowie 2. Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Społeczno- Kulturalnego w Zakrzewku”,w ramach działania 313, 322, 323 ,,Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich ( PROW) na lata 2007-2013.
do Zamawiającego zostały wniesione następujące zapytania z prośbą o wyjaśnienie :
 I  Pytania od uczestnika przetargu :
Oferent po zapoznaniu się z SIWZ  prosi o wyjaśnienie:

 Gostkowo prace elektryczne
1.	Czy ująć roboty demontażowe?- brak w przedmiarze
2.	Czy ująć instalację połączeń wyrównawczych?- w przedmiarze brak
3.	Czy ująć koszt urządzeń grzewczych i wentylacyjnych w kosztorysie branży elektrycznej?
4.	Pozycja nr 3 przedmiaru elektrycznego- 497 m. przewodu- jakiego?
5.	Prosimy o uzupełnienie skanów planu instalacji elektrycznych, które są niekompletne.
Zakrzewko
1.	Przedmiar branży elektrycznej to 6 pozycji, zbyt mało, aby sporządzić prawidłową wycenę ofertową. Ze względu na rozliczenie ryczałtem prosimy o uzupełnienie przedmiaru
2.	Czy ująć roboty demontażowe?- brak w przedmiarze.
3.	Czy ująć instalację połączeń wyrównawczych?-  brak w  przedmiarze
4.	Czy ująć koszt urządzeń grzewczych, wentylatorów kanałowych i podgrzewaczy wody w kosztorysie branży elektrycznej?
5.	W  SIWZ  nie występuje instalacja odgromowa, w projekcie jest rzut tej instalacji. Czy ująć to w kosztorysie? - brak w przedmiarze. 
W wersji elektronicznej brak:
a.	 Schematu instalacji elektrycznych
b.	Opisu instalacji elektrycznych

Odpowiedzi:
Gostkowo
Ad 1. Nie ujmować
Ad 2. Nie ujmować
Ad 3. Nie ujmować, znajdują się w branży sanitarnej
Ad 4. Przewód YDY 3x2,5 mm2
Ad 5. W załączeniu dokumentacja branży elektrycznej w wersji elektronicznej.
Zakrzewko 
Ad 2. Nie ujmować
Ad 3. Nie ujmować
Ad 4. Nie ujmować, znajdują się w branży sanitarnej
Ad 5. Należy wycenić instalację odgromową na podstawie dokumentacji. 
Ad a. Schemat instalacji w załączeniu
Ad b. Opis instalacji elektrycznej w załączeniu.

        Z up. Wójta
mgr Bożena Cieplińska
     Sekretarz Gminy

 Do wiadomości:
1/ strony postępowania przetargowego wg rozdzielnika     
2/ strona www.lysomice.pl
3/ tablica informacyjna Urzędu Gminy
4/ a/a