Strony Postępowania Przetargowego 
ZP-341-9/2009/06						

                                                                                        z dnia 20.11.2009r.

	Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2007r. nr 223, poz.1655, zmiany Dz.U z 2008r nr 171, poz.1058 ) zawiadamiam, że w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dot. 
Remontu i modernizacji 1. Wiejskiego Ośrodka Społeczno- Kulturalnego w Zakrzewku   
 oraz 2. Wiejskiego Ośrodka Kulturalnego w Gostkowie, w ramach realizacji projektu: ,,1. Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kulturalnego w Gostkowie 2. Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Społeczno- Kulturalnego w Zakrzewku”, w ramach działania 313, 322, 323 ,,Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich ( PROW) na lata 2007-2013.
do Zamawiającego zostały wniesione następujące zapytania z prośbą o wyjaśnienie :
 I  Pytania od uczestnika przetargu :
Zgodnie z SIWZ, celem prawidłowej wyceny ryczałtowej, uprzejmie proszę o wyjaśnienie:
1/ dlaczego w poz. Przedmiaru na Gostkowo dociepla się 288,54 m², wyprawy wraz z    
    klinkierem liczy się 237,24 m², tj.: 51,3 m² mniej. Co z brakującymi (naszym zdaniem 
    ilościami m²)
2/ Brak w przedmiarze pozycji na pomalowanie farbą elewacyjną (jest w opisie zadania 
    SIWZ)
3/ Czy prawidłowy jest przedmiar przyjęty do rusztowań i jak liczyć czas pracy 
    postawionego rusztowania?

Odpowiedzi:
Ad 1.  W kosztorysie i przedmiarach nr. 1/V/GOSTKOWO/09 dotyczącego robót 
           ogólnobudowlanych w WOK W Gostkowie w poz. 17 należy przyjąć 205,18 m², 
           w poz. 18 należy przyjąć 205,18 m², w poz. 19 należy przyjąć 205,18 m², w poz. 22 
           należy przyjąć 205,18 m²,
Ad 2. Należy doliczyć malowanie elewacji farbą elewacyjną silikonową w ilości 205,18 m².
Ad 3. Przedmiar przyjęty do rusztowań jest prawidłowy, nie należy liczyć czasu pracy 
          rusztowań, obiekt jest niski.

                                                                                                Wójt Gminy Łysomice
                                                                                                 mgr inż. Piotr Kowal

 Do wiadomości:
1/ strony postępowania przetargowego wg rozdzielnika     
2/ strona www.lysomice.pl
3/ tablica informacyjna Urzędu Gminy
4/ a/a