Strony Postępowania Przetargowego 
ZP-341-9/2009/08						

                                                                                        z dnia 23.11.2009r.

	Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2007r. nr 223, poz.1655, zmiany Dz.U z 2008r nr 171, poz.1058 ) zawiadamiam, że w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dot. 
Remontu i modernizacji 1. Wiejskiego Ośrodka Społeczno- Kulturalnego w Zakrzewku   
 oraz 2. Wiejskiego Ośrodka Kulturalnego w Gostkowie, w ramach realizacji projektu: ,,1. Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kulturalnego w Gostkowie 2. Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Społeczno- Kulturalnego w Zakrzewku”, w ramach działania 313, 322, 323 ,,Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich ( PROW) na lata 2007-2013.
do Zamawiającego zostały wniesione następujące zapytania z prośbą o wyjaśnienie :
 I  Pytania od uczestnika przetargu :
    Proszę o wyjaśnienia dotyczące remontu WOK w Zakrzewku i udzielenie odpowiedzi    
    na n/w pytania dotyczące branży sanitarnej:
1/ Brak w przedmiarach hydrantu p-poż DN 25. Czy należy doliczyć?
2/ Brak w przedmiarze szafki hydrantowej. Czy należy doliczyć? Jakie ma być wyposażenie 
    szafki hydrantowej?
3/ Brak w przedmiarze rury wywiewnej DN 125. Czy należy doliczyć?
4/ Brak w przedmiarze podgrzewacza wody V=5. Czy należy doliczyć?
5/ Brak w przedmiarze grzejnika elektrycznego o mocy 2000W. Czy należy doliczyć?
6/ Brak w przedmiarze zaworów nawiewnych typ ZN. Czy należy doliczyć i w jakiej ilości?
7/ Brak w przedmiarze wentylatora dachowego typ WVPB-200. Czy należy doliczyć?
8/ Brak w przedmiarze podstawy dachowej typ BIII 200 mm. Czy należy doliczyć?
Odpowiedzi:
Ad 1 Należy doliczyć – 1 szt.
Ad 2. Należy doliczyć, szafa naścienna standardowa (typowa) – 1 szt.
Ad 3. Należy doliczyć. 
Ad 4. Należy doliczyć – 3 szt.
Ad 5. Należy doliczyć – 1 szt.
Ad 6. Należy doliczyć – 8 szt.
Ad 7. Należy doliczyć – 1 szt.
Ad 8. Należy doliczyć – 1 szt.
        
                                                                                                Wójt Gminy Łysomice
                                                                                                 mgr inż. Piotr Kowal

 Do wiadomości:
1/ strony postępowania przetargowego wg rozdzielnika     
2/ strona www.lysomice.pl
3/ tablica informacyjna Urzędu Gminy
4/ a/a