1. Zestawienie instalacji solarnych
· Zestawienie instalacji solarnych w budynkach odbiorców indywidualnych.

	Typ instalacji

	Ilość osób
	Powierzchnia absorbera [m²]
	Ilość 

Kolektorów

(panele)
	Pojemność zasobnika 
Dwuwężownicowy

(zbiornik)

	ZA 
	1 – 2
	3,858


	2
	200

	ZB
	3 – 5
	5,787


	3
	300

	ZC
	6 – 7
	7,716


	4
	400

	ZD
	8 – 9
	11,574


	6
	500

	ZE
	10 +
	13,503
	7
	750


